ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2016 год (на период с 01.01.2016 по 31.12.2016).

| Наименование заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Давлекановская сетевая компания» |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения заказчика | 453402, Башкортостан, Давлеканово, Гагарина, дом 145 |
| Телефон заказчика | 7-34768-23460 |
| Электронная почта заказчика | dsk-davl@yandex.ru |
| ИНН | 0259010493 |
| КПП | 025901001 |
| ОКАТО | 80419000000 |

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | Код по ОКЕИ | наименование |  | Код по ОКАТО | наименование |  | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) |  | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 40.10.2 | 4010419 | Опоры ж/б СВ 9,5-2 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 270 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 2 | 40.10.2 | 4010419 | Опоры ж/б СВ 9,5-3 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 250 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 3 | 40.10.2 | 4010419 | Опоры ж/б СНВ 7-13 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 4 | 40.10.2 | 4010419 | Опоры ж/б СВ 110-3,5 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 300 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 5 | 40.10.2 | 4010419 | Опоры ж/б СВ 105-3,6 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 6 | 40.10.2 | 4010419 | Блок бетонный ФБС 24-4-6т | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 20 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 7 | 40.10.2 | 4010419 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 8 | 40.10.2 | 4010419 | РЛНД | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 30 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 9 | 40.10.2 | 4010419 | Изолятор ШФ20 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 1700 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 10 | 40.10.2 | 4010419 | Колпачок К-7 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 1700 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 11 | 40.10.2 | 4010419 | Изолятор ПС 70 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 300 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 12 | 40.10.2 | 4010419 | Скоба СК-7 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 120 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 13 | 40.10.2 | 4010419 | Серьга СР, СРС 7-16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 14 | 40.10.2 | 4010419 | Ушко У1-7-16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 15 | 40.10.2 | 4010419 | Звено промежуточное ПРТ-7/16-2 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 16 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим натяжной НКК-1-1Б, НКК-60/4-10, Н3-2-7 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 17 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим плашечный ПА-3-2 (3 болта) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 18 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим плашечный ПА-1-1 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 19 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим плашечный ПА-2-2 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 20 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим плашечный ПС-1-1 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 400 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 21 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим аппаратный А2А-95-2 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 22 | 40.10.2 | 4010419 | Провод АС- 35/6,2 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 168 | тонна | 10 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 23 | 40.10.2 | 4010419 | Провод АС- 50/8 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 168 | тонна | 10 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 24 | 40.10.2 | 4010419 | Провод СИП 2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 8000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 25 | 40.10.2 | 4010419 | Провод СИП2 3х35+1х54,6 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 10000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 26 | 40.10.2 | 4010419 | Провод СИП4 2х16-0,6/1 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 30000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 27 | 40.10.2 | 4010419 | Провод СИП 4 4х16-0,6/1 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 10000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 28 | 40.10.2 | 4010419 | Сетевой (прокалывающий) зажим для соединения изолированных магистральных проводов TTD 051 FJ2TA или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 500 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 29 | 40.10.2 | 4010419 | Сетевой (прокалывающий) зажим для соединения изолированных магистральных проводов TTD 101 FJ2TA или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 1000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 30 | 40.10.2 | 4010419 | Ответвительный зажим соединения магистральных проводов с изоляцией ответвления TTD 151 FJ2TA или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 1000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 31 | 40.10.2 | 4010419 | Изолированная соединительная гильза для проводов ответвления MJPB 16-6 CG или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 2500 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 32 | 40.10.2 | 4010419 | Изолированная соединительная гильза для проводов ответвления MJPB 16-10 CG или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 33 | 40.10.2 | 4010419 | Изолированная соединительная гильза для проводов ответвления MJPB 35-10 CG или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 34 | 40.10.2 | 4010419 | Изолированная соединительная гильза для проводов ответвления MJPB 35-16 CG или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 35 | 40.10.2 | 4010419 | Изолированная соединительная гильза для фазных проводов MJPТ 16 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 36 | 40.10.2 | 4010419 | Изолированная соединительная гильза для фазных проводов MJPТ 35-16 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 37 | 40.10.2 | 4010419 | Изолированная соединительная гильза для фазных проводов MJPТ 35 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 38 | 40.10.2 | 4010419 | Изолированная соединительная гильза для фазных проводов MJPТ 54 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 39 | 40.10.2 | 4010419 | Зажим анкерный РА 54-1500 РА 54-1500С или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 350 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 40 | 40.10.2 | 4010419 | Анкерный зажим PC63F27 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 2600 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 41 | 40.10.2 | 4010419 | Анкерный зажим ответвления GUKр 4 GUKо 2 РА 12 (А) (F) или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 42 | 40.10.2 | 4010419 | Комплект промежуточной подвески ES54-14 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 800 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 43 | 40.10.2 | 4010419 | Кронштейн для крепления (PC63 анкерного зажима) РА 69F или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 2000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 44 | 40.10.2 | 4010419 | Кронштейн CS 10-3 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 500 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 45 | 40.10.2 | 4010419 | Крюк (КУ) GHSO 16 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 400 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 46 | 40.10.2 | 4010419 | Монтажная лента из нержавеющей стали IF 207 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 008 | км. | 5 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 47 | 40.10.2 | 4010419 | Монтажная лента из нержавеющей стали IF 107-50 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 008 | км. | 2 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 48 | 40.10.2 | 4010419 | Скрепа для фиксации монтажной ленты CF 20-20 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 5000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 49 | 40.10.2 | 4010419 | Скрепа для фиксации монтажной ленты CF 10-10 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 2000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 50 | 40.10.2 | 4010419 | Ремешки стяжные CCI 9-180 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 400 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 51 | 40.10.2 | 4010419 | Ремешки стяжные CCI 9-265 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 1500 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 52 | 40.10.2 | 4010419 | Кабель АВВГ 2х16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 7000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 53 | 40.10.2 | 4010419 | Кабель АВВГ 4х16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 1000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 54 | 40.10.2 | 4010419 | Гофра D- 25 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 006 | метр | 3000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 55 | 40.10.2 | 4010419 | Гофрадержатель D-25 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 3000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 56 | 40.10.2 | 4010419 | Электрические счетчики Меркурий 201 (однофазные) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 1500 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 57 | 40.10.2 | 4010419 | Электрические счетчики Меркурий 201 (трехфазные) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 300 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 58 | 40.10.2 | 4010419 | Щит КДЕ-1 КДЕ- 3 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 2000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 59 | 40.10.2 | 4010419 | Колпачки концевые GPE D-22 или его аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 60 | 40.10.2 | 4010419 | Ремонт силовых трансформаторов ТМ 10/0,4 кВ | Соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 1 | нет |
| 61 | 40.10.2 | 4010419 | Трансформатор силовой ТМГ -100 кВа 10/0,4 кВ | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 5 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 62 | 40.10.2 | 4010419 | Трансформатор силовой ТМГ -160 кВа 10/0,4 кВ | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 5 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 63 | 40.10.2 | 4010419 | Трансформатор силовой ТМГ -250 кВа 10/0,4 кВ | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 5 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 64 | 40.10.2 | 4010419 | Шина нулевая ШН-102 (6х9) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 300 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 65 | 40.10.2 | 4010419 | Автоматы ВА 47-63 2р 32 А | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 1500 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 66 | 40.10.2 | 4010419 | Автоматы ВА 47-63 3р 32А | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 300 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 67 | 40.10.2 | 4010419 | Автоматы ВА 47-63 1р 32А | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 300 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 68 | 40.10.2 | 4010419 | Наконечник ТА 35 или аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 600 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 69 | 40.10.2 | 4010419 | Наконечник ТА 50 или аналог | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 400 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 70 | 40.10.2 | 4010419 | Рубильник ВР32-35В31250 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 796 | штука | 20 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 71 | 40.10.2 | 4010419 | Полоса стальная 50х4х6 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 1000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 72 | 40.10.2 | 4010419 | Уголок стальной 75х75х5х11,7 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 6000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 73 | 40.10.2 | 4010419 | Круг стальной 16 (d /мм) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 500 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 74 | 40.10.2 | 4010419 | Круг стальной 14 (d /мм) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 500 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 75 | 40.10.2 | 4010419 | Круг стальной 12 (d /мм) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 76 | 40.10.2 | 4010419 | Круг стальной 10 (d /мм) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 77 | 40.10.2 | 4010419 | Труба стальная Ду 20х2,8х6 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 78 | 40.10.2 | 4010419 | Труба стальная Ду 40х3х10 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 400 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 79 | 40.10.2 | 4010419 | Арматура стальная (d /мм) 10х6м | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 80 | 40.10.2 | 4010419 | Арматура стальная (d /мм) 16х11,7м | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 1000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 81 | 40.10.2 | 4010419 | Арматура стальная (d /мм) 22А50С | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 1000 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 82 | 40.10.2 | 4010419 | Эмаль чёрная ПФ 115 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 180 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 83 | 40.10.2 | 4010419 | Эмаль серая ПФ 115 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 180 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 84 | 40.10.2 | 4010419 | Болт М16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 500 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 85 | 40.10.2 | 4010419 | Гайка М16 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 166 | килограмм | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 3 | да |
| 86 | 40.10.2 | 4010419 | Масло (различных марок) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 112 | литр | 500 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 1 | нет |
| 87 | 40.10.2 | 4010419 | Тосол (различных марок) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 112 | литр | 400 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 1 | нет |
| 88 | 40.10.2 | 4010419 | Бензин АИ-80, АИ-92 | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 168 | тонна | 100 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 1 | нет |
| 89 | 40.10.2 | 4010419 | Дизельное топливо (летнее, зимнее) | Товар должен быть новым, в требуемой комплектации, соответствовать ГОСТу и ТУ | 168 | тонна | 60 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 1 | нет |
| 90 | 40.10.2 | 4010419 | Электроэнергия для нужд предприятия | В соответствии с условиями договора | 245 | кВт.ч. | 60000,00 | 80419000000 | ООО «ДСК» | 300 000,00 | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 1 | нет |
| 91 | 40.10.2 | 4010419 | Услуги по метрологии и стандартизации (проверка средств измерения) | В соответствии с условиями договора | 876 | усл.ед. | 200 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 1 | нет |
| 92 | 40.10.2 | 4010419 | Проведение технических экспертиз | В соответствии с условиями договора | 796 | штука | 10 | 80419000000 | ООО «ДСК» | неопределенно | Январь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | 1 | нет |

1* - Закупка у единственного поставщика

2* - Запрос предложений

3* - Запрос котировок

4* - Открытый конкурс

Директор

ООО «Давлекановская сетевая компания»                                            Ф.Н. Хабиахметов

" 25" декабря 2015г.