Уважаемые потребители Давлекановского района!

ПО «Белебеевские электрические сети» просят согласовать вывод в ремонт 1Т, 1 сек.ш-10, ВЛ-10 ф.1, ВЛ-10 ф.2, ВЛ-10 ф.5, ВЛ-10 ф.8 ПС Кировская  с 09.00 до 17.00 16.06.2016г. для текущего ремонта, проф.испытаний, проверки защит 1 сек.ш.-10 Кв;

текущего ремонта и замены проходных изоляторов ЛР-10, ШР-10 ф.1, ф.2, ф.5, ф.8;

замены проходных изоляторов яч.В-10 1Т, яч.ТСН1.

Работа будет проводиться без кольцевания.

Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.

С уважением, Руководство ООО «ДСК».